Implémentation en Temps Réel d'un Algorithme de Détection de Fuite d'Eau des Réseaux de Distribution sur le Processeur TMS320C6201 en Utilisant la Corrélation Acoustique Miloud Bentoumi1, Djamel Chikouche2, Mohamed Bouamar1, Ali Khelfa3 1Département d’Electronique, Université de M'sila, Algérie 2Département d’Electronique, Université de M'sila, Algérie Laboratoire LIS, Département d’Electronique, Université de Sétif, Algérie 3Laboratoire LIS, Département d’Electronique, Université de Sétif, Algérie E-mail: bentoumi_miloud@yahoo.fr, dj_chikou@yahoo.fr, khalfaali2000@yahoo.fr Résumé - Dans cet article, la technique de la corrélation acoustique est utilisée comme méthode de détection de fuite d'eau sur les réseaux de distribution. Elle a été implémentée sur deux microordinateurs (P3 et P4) et le processeur de signal TMS320C6201. La fuite d’eau a été simulée par un signal aléatoire se propageant dans les deux sens sur la conduite donnant naissance à deux signaux décalés dans le temps. L’algorithme implémenté est ainsi testé avec ces deux signaux. La fonction corrélation obtenue nous a permis de localiser la fuite à travers le pic de la corrélation obtenue. Des tests de simulation ont par la suite confirmé le bon fonctionnement du système élaboré à l’aide d’exemples de signaux ayant un nombre d’échantillons variant de 64 à 1024. Enfin une comparaison en terme de temps de calcul entre le DSP et les PC confirme la supériorité du DSP.